- 采购需求

一、项目背景

- 生命教育基地是集救护培训、安全体验、生命教育、人道传播等为一体的功能场所，创建总会“一级标准化红十字生命教育基地”的发展目标，融入现代智能技术，实现“场景+情景+体验+学习”一体化。

- 合理利用现有的空间布局，通过生动形象的方式方法，富有冲击力的视觉感觉，寓教于乐，寓学于趣，把生命安全教育体验、传授应急救护知识与技能、传播红十字文化等融为一体。

- 引导社会公众、青少年学生正确认识生命的过程和意义，弘扬尊重生命、珍惜生命、保护生命理念，倡导“关爱生命”“救在身边”“生命接力”等文明新风尚。

二、采购需求

- 生命健康安全教育体验区：面积不少于150平米，含红十字运动模块、养老护理救护模块、地震安全模块、消防安全模块、交通安全模块、家庭安全模块、“三献”模块、本地特色安全模块等8个模块，包括装修、基础道具、设备采购等。应急救护、养老护理培训综合教学区：面积不少于80平方米。

- 本项目需投标人自行踏勘现场，测量现场的尺寸，根据现有的场地自行设计布局，并完全了解本项目的全部情况和内容；项目内容包括应急救护培训基地设计布局方案及效果图，培训基地基础改造、培训设备及设备的安装调试等所有采购范围内的内容，施工部分涉及的主要材料品应选择市场优质品牌。

- 三、技术参数

| 序号 | 名称 | 规格参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理区 |  |  |  |
| 1 | 客流统计系统 | - 1.1.采用双目立体视觉技术，基于双镜头的立体摄像，获取目标的高度信息，结合智能跟踪算法分析行人的行为轨迹，从而精确计算出客流人数及行走方向，支持分类统计人员进入、离开情况，支持实时数据上传和周期上传，支持高度过滤。 - 1.2.水平视场角：≥104.5°； - 1.3.垂直视场角：≥70.5°； - 1.4.视频压缩标准: H.265/H.264 / MJPEG； - 1.5.最大图像尺寸: ≥2560×1440； - 1.6.接口类型: 甩线； - 1.7.通讯接口: 1个RJ45 10M / 100M /1000M自适应以太网口； - 1.8.音频接口: 标配mic in； - 1.9.工作温度和湿度: -30℃~45℃,湿度小于95%(无凝结)； - 1.10.电源供应: DC12±20%； - 1.11.支持防反接保护；POE（36v-57v，802.3af）Calss3； - 1.12.功耗: DC12V 0.66A Max8W； - 1.13.PoE：(802.3af, 36V-57V), 0.23 A to 0.14 A； - 1.14.具备客流数据统计功能，可后台实时查看。 - 1.15.平板：采用超薄十核安卓超高清4K全面屏5G全网通用同级及以上产品，用来呈现客流统计情况。 | 1套 |
| 红十字运动模块 |  |  |  |
| 2 | 红十字运动 | - 2.1.外观及尺寸：43英寸； - 2.2.触摸物直径：>3mm； - 2.3.触摸输入识别：手指，触摸笔等不透光物体； - 2.4.分 辨 率：1920 x 1080； - 2.5.亮 度：400cd/m2； - 2.6.响应时间：≤ 5ms； - 2.7.接 口：VGA/HDMI/USB/RJ45； - 2.8.电源输入：AC 220V 50/60Hz； - 2.9.CPU：≥I5二代； - 2.10.内存：≥4G； - 2.11.硬盘：≥128G； - 2.12.电源：500W； - 2.13.图、文、视频介绍，体验者通过拨动电子翻书设备，查阅以及学习红十字会知识点。系统在每个知识点上均配有语音讲解、动画或视频辅助。 | 1套 |
| 应急救护模块 |  |  |  |
| 3 | 心肺复苏实训系统装置、烧伤、创伤紧急处置系统 | - 3.1.大屏幕液晶彩显高级自动电脑心肺复苏模拟人 - 模拟人与平板电脑无线连接 - 可进行意识判断，急救呼叫，脉搏检查、呼吸检查、清除异物五个操作(内置操作感应传感器，需要执行操作才能进行下一步) - 采用8英寸触摸彩屏显示 - 大屏幕液晶彩显，高级自动电脑心肺复苏CPR模拟人结合2015国际心肺复苏标准。由模拟人、大屏幕液晶彩显显示屏组成。功能更强大、操作方便，专门针对社会心肺复苏培训机构、医院医学院、卫校进行心肺复苏培训。 - 材料特点： - 模拟人的脸皮应保证至少使用三年，面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用热塑弹性体混合胶材料，由不锈钢模具、经注塑机高温注压而成，具有解剖标志准确、手感真实、肤色统一、形态逼真、外形美观、经久耐用、消毒清洗不变形、拆装更换方便等特点。 - 主要功能特点： - 模拟人上肢关节可自由活动。 - 模拟人与平板电脑无线连接。 - 可进行意识判断，急救呼叫，脉搏检查、呼吸检查、清除异物五个操作(内置操作感应传感器，需要执行操作才能进行下一步)。 - 采用8英寸触摸彩屏显示：模拟心脏搏动显示、模拟心电图显示、钜形图表数据统计、CPR操作动画显示，使用说明中文文字显示。 - 模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。 - 模拟生命体征： - 初始状态时，模拟人液晶瞳孔散大，颈动脉无搏动。 - 抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常大小，恢复对光反射，颈动脉自主搏动。瞳孔缩放和颈动脉搏动可由控制器按钮开启或关闭， 开启或抢救成功状态下，光源照射眼球，可模拟真实瞳孔对光反射。 - 液晶瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。 - 可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。 - 模拟人四肢可以拆卸，内置饱和一体成型海绵体填充物； - 五种操作模式： - 方式一：控制器训练模式，可进行按压和吹气训练。 - 方式二：语音提示训练模式，该模型内置语音：对错误操作全程语音提示，包括按压位置错误、按压深度错误、吹气量错误、吹气速度过快、气道未开放等的提醒。可开启和关闭语音，调节音量。在正确操作时，无语音提示。 - 方式三：考核模式，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。 - 方式四：实战模式，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 - 方式五：竞赛模式，根据《美国心脏学会（AHA）2015国际心肺复苏（CPR）&心血管急救（ECC）指南标准》以及红十字会心肺复苏考核标准设置。 - 从第一次按压开始计时，以5个循环为系统评判周期，一周期最长时间不超过155秒。 - 全程无提醒，系统自动根据心肺复苏考核标准进行评判，如未抢救成功，自动进入下一评判周期，直至抢救成功。模拟真实心肺复苏抢救。 - 打印功能： - 操作结束后打印操作过程。 - 成绩单内容包括：意识判断、急救呼叫、呼吸检查、脉搏检查、清除异物，按压正确数与错误数，以及错误原因（按压过大、按压不足、位置错误、释放不足）；吹气正确数与错误数，以及错误原因（吹气过大、吹气不足、吹气进胃、气道未开放）；成绩结果。 | 1套 |
|  |  | - 3.2.全身模拟人 - 模型用途： - 高等医学院校、卫校等教学示教及学员实践操作训练使用； - 医务工作者临床实践操作训练； - 基层卫生单位临床医学普及培训实践操作训练。 - 功能特点： - 采用高分子弹性体及ABS，材质新颖，经久耐用； - 模拟人解剖特征明显，皮肤手感真实，外观逼真； - 瞳孔对比； - 标准气道开放； - 可进行人工口对口呼吸（吹气），内置肺袋，吹气时胸部起伏； - 可进行人工手位胸外按压，人体内置饱和填充海绵一体，体现真实按压手感； - 四肢可以拆卸； - 符合AHA操作标准； - 操作方式：训练模式 - 注意事项 - 人工口对口呼吸（吹气）时，必须使用一次性CPR训练面膜，一人一片，以防交叉感染； - 操作者应双手清洁，女性请擦除口红，以防脏污面皮及胸皮，更不允许用圆珠笔或其他色笔涂划。 | 1套 |
|  |  | - 半身模拟人 - 模型用途： - 高等医学院校、卫校等教学示教及学员实践操作训练使用； - 医务工作者临床实践操作训练； - 基层卫生单位临床医学普及培训实践操作训练。 - 功能特点： - 采用高分子弹性体及ABS，材质新颖，经久耐用； - 模拟人解剖特征明显，皮肤手感真实，外观逼真； - 瞳孔对比； - 标准气道开放； - 可进行人工口对口呼吸（吹气），内置肺袋，吹气时胸部起伏； - 可进行人工手位胸外按压，人体内置饱和填充海绵一体，体现真实按压手感； - 四肢可以拆卸； - 符合AHA操作标准； - 操作方式：训练模式 - 注意事项 - 人工口对口呼吸（吹气）时，必须使用一次性CPR训练面膜，一人一片，以防交叉感染； - 操作者应双手清洁，女性请擦除口红，以防脏污面皮及胸皮，更不允许用圆珠笔或其他色笔涂划。 | 4套 |
|  |  | - 儿童心肺复苏模拟人 - 功能特点： - 人工手指位胸外按压：儿童按压深度至少为胸部前后径的1/3大约为5cm。 - 模拟标准气道开放 - 操作周期：按压与人工呼吸：30：2/单人或15：2/双人，完成五个循环周期CPR操作。 - 操作频率：标准：至少100次/分。 - 操作方式：训练操作。 - 检查颈动脉反应：手捏压力皮球，模拟颈动脉搏动。 - 标准配置： - 复苏儿童人体模型一具；牛津袋一只； - 复苏操作垫一条；屏障面膜（50张/盒）一盒；可换肺囊装置四套； - 至少可换面皮一只；保修卡、合格证、使用说明书、急救手册一本； | 1套 |
|  |  | - 成人梗塞模拟人 - 功能特点： - CPR心肺复苏功能操作 - 模拟颈动脉搏动 - 气道贯通自主呼吸运动 - 室息、气道异物阻塞模拟 - 气道开放和冲击压迫腹部技能模拟 - 解除气道异物阻塞进行海氏急救法操作训练 - 单独口鼻部件可更换 - 直流电供电 - 产品配置: - 至少包括模拟人一具；牛津袋一只；可替换口鼻部件2个；梗塞异物球一包；CPR吹气膜一盒；皮球导管一根，操作垫一块，说明书一份，合格证、保修卡一份； | 1套 |
|  |  | - 婴儿梗塞模拟人 - 使用范围 - 可进行小儿海氏急救法操作。模拟人根据小儿解剖特征和生理特点设计，适用于气管异物，气管异物常见于婴幼儿身上，因婴幼儿会厌软骨发育不成熟，功能不健全，在婴幼儿口中含物说话、哭笑、打闹和剧烈活动时，容易将口含物吸入气管内引起气管阻塞而导致窒息。 - 背部排击法：将患儿骑跨并俯卧于急救者的胳臂上，头低于躯干，固定头部，并将其胳膊放在急救者的大腿上，然后用另一手的掌握部用力排击患儿两肩胛骨之间的背部4-6次，使呼吸道内压骤然升高，有助于松动其异物和排出体外。 - 胸部手指猛击法：患儿取仰卧位，抱持于急救者手臂弯中，头略低于躯干，急救者用两手指按压两乳头连线与胸骨中线交界点一横指处4-6处。必要时可与以上方法交替使用。直到异物排出或患儿失去知觉。 - 功能特点： - 正常的气道阻塞模拟； - 可进行标准的CPR操作：人工呼吸和心外按压； - 气道贯通时的胸部扩张； - 窒息、异物阻塞气道的模拟； - 标准婴儿真人比列设计及准确的标准布局； - 精确的解剖结构，可触及胸骨和肋骨； - 标准配置： - 至少包括婴儿梗塞复苏模型一具；梗塞袋3个；异物若干；牛津袋一只；合格证、保修卡、说明书。 | 1套 |
|  |  | - 全功能创伤护理模拟人 - 功能特点含有以下练习操作功能： - 肠外露包扎 - 手脚创伤包扎 - 口鼻气管插管 - 气管切开护理 - 吸痰法 - 氧气吸入法 - 胸腔解剖重要器官结构展示 - 手臂静脉穿刺、注射、输液（血) - 胸腔、腹腔、肝脏、骨髓、腰椎穿刺 - 造瘘引流术 - 增加创伤功能模块： - 面部烧伤ⅠⅡⅢ度 - 前额撕裂伤口 - 颌骨创伤 - 锁骨开放性骨折与胸膛挫伤 - 腹部创伤伴有小肠突露 - 右上臂肱骨开放性骨折 - 右手开放性骨折、软组织撕裂伤口 - 骨组织暴露 - 右手掌枪弹伤口 - 右大腿股骨开放性骨折 - 右大腿复合型股骨骨折 - 右大腿金属异物刺伤 - 右小腿胫骨开放性骨折 - 右足开放性骨折小趾截断创伤 - 左前臂烧伤ⅠⅡⅢ度 - 左大腿截断创伤 - 左小腿胫骨闭合性骨折以及稞关节和足挫伤 - 胸壁切开缝合伤口 - 腹壁切开缝合伤口 - 大腿外伤切开缝合伤口 - 大腿皮肤裂伤 - 大腿感染性溃疡 - 足坏疽、第1、2、3足趾和足跟压疮 - 上臂截肢伤口 - 小退截肢伤口 | 1套 |
|  |  | - 海姆立克训练马甲 - 适用范围：窒息急救、实训穿戴马甲；意外窒息意味着丢掉生命。防室息急救教育和实训的时候，穿戴在学员身上，针对异物造成的呼吸气道堵塞状况时，练习腹部按压（即海姆立克手法），做出正确步骤处理，挤出堵塞气道异物（泡沫塞），直观的教学模式给学员带来自信和应用实效。模拟者可采用站姿、坐姿、用教具或借助柜台、桌椅，实习体验窒息自救、急救、达到救人一命的教学目的。 - 操作： - 该产品适应于窒息急救。 - 穿戴好训练马甲将异物塞球放进气道喉颈内。站在或跪在患者身后。 - 将握拳的拇指紧抵患者腹部，位于脐上和胸骨下的腹中线上。另一只手握住握拳的手，向上快速冲击患者腹部。反复快速冲击，直到把异物从气道内排出。 - 使用后背圆垫做拍击培训。 - 胸前右下方有个小口袋，方便存放异物。 - 肚脐眼隐藏在马甲里面，真实模拟患者穿着衣服的时候，需要用手去感受肚脐眼的位置。 - 配件：可穿戴姆立克训练马甲1件、异物塞4包，操作指南1份，背包1件。 - 材质： 潜水面料 - 净重：0.65KG（±0.1kg） - 大小：均码 | 2套 |
|  |  | - 3.9.AED训练机 | 5套 |
|  |  | 3.10.教学四件套：三角巾、绷带、呼吸膜、敷料 | 30个 |
|  |  | 3.11.担架、脊柱板、头部固定器、颈托、夹板等 | 1个 |
| 养老护理救护模块 |  |  |  |
| 4 | 养老护理 | - 图文展板 | 1套 |
| 三献模块 |  |  |  |
| 5 | 三救三献 | - 图文展板 | 1套 |
| 地震安全模块 |  |  |  |
| 6 | 自然灾害VR平台 | - 电源：AC220,50-60HZ 单人； - 尺寸：≥2*2*2m，电压：220V； - 功率：2.0kw； - CPU：≥高通XR2，8核64位； - 内存：≥6GB RAM，LPDDR4X； - 分辨率：≥3664x1920;刷新率：72/90Hz； - 屏幕尺寸：≥43寸； - 物理分辨率≥1920*1080； - 屏幕比例：16:9 背光源 LED； - 体验内容不少于：泥石流科普体验、VR森林火灾逃生、VR多场景地震逃生体验、VR垃圾分类：至少含有环境保护，焚烧发电，变废为宝三个互动体验内容。 | 1套 |
| 7 | 知识互动抢答 | - 屏幕尺寸：≥43寸； - 物理分辨率≥1920*1080； - 高性能、低功耗的嵌入式应用设计ARM Cortex-M0处理器内核最大支持输入IO：32路通信方式：串口波特率：115200； - CPU：双核双线程； - 内存：≥4GB DDR3L； - 存储容量：≥64GB ； - 固态显存：Intel核芯显卡； - 屏幕比例：16:9 背光源 LED； - 手拍抢答按钮及连接线材：3套，每套4个按钮，共12个按钮； - 系统需包含消防安全、交通安全、自然灾害、禁毒、法治这五个系统知识抢答。 - 支持三人同台抢答比赛，具备随机出题，实时计分，倒计时，结算排行等功能。 - 题库及答案均可以自由编辑添加和删除，满足客户个性化需求。 | 1套 |
| 消防安全模块 |  |  |  |
| 8 | 烟雾通道逃生模拟 | - 220V供电，ABS防水外壳； - 内置MCU微处理器，实现操控启动、复位、接收数据、反馈等功能； - 支持315Mhz无线通信，插电即用，遥控远程一键启动等功能。安装、使用便利。 - 定制无线控制模块； - 材质：亚克力、平板打印； - 固定方式：镜钉； - 物品内容：手电筒、湿棉毛巾、钱包、化纤毛巾、项链、手机； - 定制激光灯组； - 定制电源模块； - 定制红外信号发射器； - 定制红外信号接收器； - 定制火灾警报灯； - 定制无线控制模块； - 火灾语音播报器； - 信号收发数据模块； - NVR网络硬盘录像机； - 4路网络摄像头； - 1T监控硬盘； - 300M无线路由器； - 屏幕尺寸：≥32寸； | 1套 |
| 9 | 模拟结绳体验 | - 屏幕尺寸：≥32英寸； - 屏幕比例：16:9； - 分辨率：≥1920*1080； - 主板：工控主板； - CPU： ≥i5； - 内存：≥DDR3 4G； - 硬盘：≥128G固态硬盘 ； - 显存：Intel 核芯显卡Intel HD Graphics 逃生绳：20条（含未成年人10条、成年人10条）； - 不锈钢挂杆：1根，长度：1.7米； - 由计算机、道具及2D动画软件构成，至少展现以下四种绳结的打法：结绳结、平结、双鱼结、绳人结。 | 1套 |
| 10 | 模拟灭火体验 | - 尺寸 ：高 ≥ 40cm，直径 ≥ 10cm; - 屏幕尺寸：≥43寸; - 物理分辨率≥1920*1080; - 屏幕比例：16:9 背光源 LED; - 定制尺寸：≥900*700*450mm; - 工作电压：AC220V; - 控制信号：左右、确定、返回按钮信号，灭火器拿取检测信号; - 柜身采用冷轧板喷涂防潮处理机柜，有4个凹槽放置灭火器，背部对应灭火器位置配有抽拉式充电线，方便拉取随时充电，简单易用。 - 电源保护电路：保护电压稳定，减少充放电电压不稳定造成的损坏 - CPU: Intel 酷睿≥13； - 内存:≥ 8GB； - 存储容量: ≥256GB； - 显存: Intel 核心显卡Intel HD Graphics； - 含4种灭火器（干粉灭火器、泡沫灭火器、清水灭火器、二氧化碳）可供选择； - 模拟灭火演练系统：灭火教学和单人体验灭火器的使用方式，设置不低于32个着火场景。 | 1套 |
| 11 | 消防装备 | - 常见灭火器 - 消防战斗服 - 消防防化服 - 报警电话 - 烟感式火灾探测器 - 应急灯 - 手动报警按钮 - 防毒面具 - 消防栓 - 消防水带 - 温感式火灾探测器 - 声光报警器 - 逃生绳 | 1套 |
| 交通安全模块 |  |  |  |
| 12 | VR交通驾驶危险模拟体验 | - 电源：AC220,50-60HZ 1人座； - 尺寸：≈2200*1300*1500； - 占地面积：≥3.8平方； - 电压：220V电机最大转速：3000rpm运动行程：≥15cm； - 实现真车的加速推背、减速前倾，转弯，摇晃、颠簸等路况状态还原；（需提供第三方检测报告） - 方向盘旋转角度：900度； - 振动功能：支持双马达力反馈技术； - 屏幕尺寸：≥43寸； - 物理分辨率：≥1920*1080； - 屏幕比例：16:9 背光源 LED； - CPU≥I5 8GB，存储容量≥240GB；≥1650 4G； - 屏幕：≥5.7英寸； - 分辨率：≥2560×1440像素； - 屏幕刷新率：70Hz； - 视场角：110； - VR交通驾驶危险模拟体验系统：至少包含科目二、科目三、酒后驾驶、开车看手机、吸毒后危险驾驶、疲劳驾驶、斑马线礼让行人、超速驾驶与高速养护人员相撞、货车制动失效致多车相撞、隧道变道危险驾驶体验、红绿灯盲区驾驶体验、弯道盲区驾驶体验、倒车盲区驾驶体验、客车分心驾驶、客车超载驾驶、客车超车不当、客车隧道超车、客车弯道超速、客车高速爆胎、货车超速超载驾驶、货车超载驾驶、货车驾驶失控、货车雾天超速驾驶、货车弯道盲区超速驾驶、货车疲劳驾驶、危化品车超速转弯、危化品车疲劳驾驶、危化品车车辆失控侧翻、危化品车结冰路面打滑侧翻、危化品车弯道盲区两车相撞等。 | 1套 |
| 13 | 红绿灯行人体验系统 | - 灯箱尺寸：≥510 * 260 * 110mm，可悬挂，或配落地支架 - 中心光强：红绿、灯 > 400CD - 额定工作电压：220V AC50/60H - 额定功率：红灯10W，绿灯11W - 色度：红灯630NM、绿灯525NM - 人体运动信号，经数据主控制器给控制终端信号，然后经控制终端处理数据。 - 显示屏尺寸：≥65英寸； - 显示比例：16:9； - 背光亮度：350cd/m²； - 红绿灯信号灯与主控设备无线连接，且与内容十字路口信号灯无线保持同步显示，抗干扰能力强。 - 红灯时通过斑马线，会触发交通事故，显示屏幕出现人物闯马路最后给车撞击的动画，并给予教训警示； | 1套 |
| 家庭安全模块 |  |  |  |
| 14 | 实景厨房隐患排查 | - 尺寸：≥32英寸 - 屏幕比例：16:9 - 分辨率：≥1920*1080 - CPU： ≥i5 - 内存：≥4G - 硬盘：≥128G固态硬盘 - 显存：Intel 核芯显卡Intel HD Graphics - 定制电饭煲及传感器模块 - 定制微波炉及上方杀虫剂传感器模块和内部金属罐视频传感器模块 - 定制毛巾架及传感器模块 - 定制电热水壶及传感器模块 - 定制油壶及传感器模块 - 符合家庭常规隐患点厨房场景，通过互动性体验，能够加深参观者对安全隐患的警惕性，达到在日常生活中随时保持安全隐患的忧患意识，减少事故的发生。 | 1套 |
| 15 | 四合一模拟报警装置 | - 屏幕尺寸：≥32英寸 - 屏幕比例：16:9 - 分辨率：≥1920*1080 - CPU： ≥i5 - 内存：≥DDR3 4G - 硬盘：≥128G固态硬盘 - 显存：Intel 核芯显卡Intel HD Graphics - 可实现电话机与PC之间的处理和通信功能，并模拟出真实的拨号，摘机，挂机等动作。 - 信噪比：50dB - 频率响应：300~3400HZ - 接口：电话机接口，外线接口，USB - 尺寸：≥320*230*80mm - 材质：冷轧钢 - 可人机交互的四合一电话报警使用体验系统，内容包括：110、119、120、122报警电话，如何正确报警知识学习和模拟报警、 - 起火视频：每一个报警主题都包含一段真实火场视频。 - 出警视频：实拍出警视频，视频内容为消防队接到火情报警后，快速进行整装出动。 | 1套 |
| 本地特色安全模块 |  |  |  |
| 16 | 水上救援学习系统 | - 屏幕尺寸：≥43英寸 - 屏幕比例：16:9 - 分辨率：≥1920*1080 - 主板：工控主板 - CPU： ≥i5 - 内存：≥DDR3 4G - 硬盘：≥128G固态硬盘 - 显存：Intel 核芯显卡Intel HD Graphics - 根据不同的场景有对应的救援提示和步骤讲解。 | 1套 |

四、商务要求

- 交货期

  - 签定合同后按合同和招标文件、投标文件约定的要求和标准提供服务。

  - 交货期：合同签订之日起60天内。

- 付款方式

  - 按不低于合同金额 40%的比例提前支付合同款项，减轻中小微企业资金压力。对信用良好的中小微企业，鼓励和支持采购人自行商定并进一步提高预付款比例，减轻中小微企业资金压力。

  - 结算时，成交人须向采购人出具有效的税务部门开具的结算发票。

- 售后服务

  - 中标人须提供全新的产品送货到指定地点，并负责产品的安装、调试、联调等工作，采购人不再支付任何费用。

  - 质保期时间自产品最终验收合格双方签字并交付使用之日算起，整体质保期不少于1年。

  - 技术培训要求：设备安装后，中标人须及时给采购人提供专业的免费培训服务，包括：设备的日常操作、技术培训、基本维护等，并达到独立、熟练使用仪器和软件的程度。

  - 故障响应时间：提供7x24小时售后服务热线、技术电话技术咨询；在接到采购人通知维修后服务后2小时内快速响应，若电话指导不能解决问题，必须在48小时之内到达现场予以解决。每年回访2次，协助采购人处理日常的仪器维护和校准，帮助采购人提高和学习。