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1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，即：
1. 具有独立承担民事责任的能力；
1. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
1. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
1. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
1. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
1. 法律、行政法规规定的其他条件。
2.未被列入失信被执行人、“重大税收违法失信主体”，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Hlk89807755]3.落实政府采购政策需满足的资格要求：
3.1中小企业政策：
1. 专门面向中小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位、联合体各方均为中小企业的联合体、符合中小企业划分标准的个体工商户视同中小企业）；
4.特定资格要求：
1. 供应商须具备行政主管部门核发的输变电工程专业承包叁级及以上或电力工程施工总承包叁级及以上资质，且同时具有承装（修、试）电力设施许可五级及以上资质、有效的安全生产许可证。
1. 供应商拟派项目经理具有机电工程专业贰级及以上建造师（不含临时建造师），具有安全生产考核B证，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。

2、 [bookmark: _Toc156490324][bookmark: _Toc14964]技术要求
（一）施工内容及要求
1、施工范围：工程量清单的所有内容。
2、供应商负责办理施工手续。
3、供应商需做好施工期间的安全生产保障措施，并为施工人员购买工伤意外保
险。
4、工程量清单详见附件。
5、供应商须配备充足的人力、物力，做好施工方案、施工组织设计、劳动力安
排、进度计划、质量保障措施、安全生产保障措施等，保障该工程顺利完工。
（二）工程执行标准
1、按采购文件范围要求执行；
2、按现行的电力工程设计标准和规范、规程执行；
3、按现行的电力工程施工操作规范及验收规范执行；
4、按现行的电力工程施工质量验收统一标准执行；
5、按省、市建设行政主管部门的相关文件执行。
（三）竣工验收
1、工程质量应达到磋商文件、响应文件及合同书约定的质量标准，工程验收及
质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据；
2、验收不合格的，成交供应商需进行整改，整改不到位的采购人有权拒绝对成
交供应商工程验收，所造成的一切后果由成交供应商自行承担。
（四）其他要求
1、响应文件中应提供相关的标准、规范；
2、响应文件中应说明施工工期管理目标并做出承诺，以及确保施工工期目标的
具体措施；
3、响应文件中应说明施工质量管理目标并做出承诺，以及确保施工质量目标的
具体措施；
4、响应文件中应说明安全生产管理目标并做出承诺，以及确保安全生产管理目
标的具体措施；
5、响应文件中应说明环境保护与安全文明施工管理目标并做出承诺，以及确保
环境保护与安全文明施工管理的具体措施；
6、响应文件应对质保期内容、时间做出承诺；
7、本采购文件中，所有有关质量要求、技术标准、规范的表述，若低于国家标
准，均以相关国家标准为准，按国家标准执行，若无相应国家标准，则依序按
部颁标准、行业标准执行。
二、质量要求
1、工程质量要求：合格；
2、工程建设标准：依据采购文件、图纸的要求精心组织施工，本工程项目的施
工、材料、设备等，须达到国家和省、市或行业的现行工程建设标准、规范的
要求；
3、工程所用材料，必须符合国家节能环保要求；
4、安全生产管理目标要求：合格；
[bookmark: _GoBack]5、环境保护与文明施工管理目标要求：合格

