货物需求
为加强校园安全管理，满足日常校园治安管理要求，本次需采购理实一体化教学实训场所及标准化考场视频设备，并进行升级扩容，新购设备需与原系统无缝对接,标准化考场系统需与湖北省考试院平台无缝对接。
	序号
	名称
	数量
	单位
	备注

	一、监控系统设备

	1
	400万电梯半球摄像机
	4
	台
	

	2
	无线网桥
	4
	套
	

	3
	桌面式摄像机电源
	4
	台
	

	4
	400万枪式摄像机
	309
	台
	

	5
	400万人脸识别枪式摄像机
	17
	台
	

	6
	壁装支架
	326
	台
	

	7
	壁挂摄像机电源
	326
	台
	

	8
	全结构化双400万全局动点摄像机
	2
	台
	

	9
	球机支架
	2
	台
	

	10
	球机电源
	2
	台
	

	11
	1600万180度智能网络球型摄像机
	4
	台
	

	12
	2400万270度AR智能网络球型摄像机
	1
	台
	

	13
	400万全结构化摄像机
	18
	台
	

	14
	壁装支架
	23
	台
	

	15
	全景摄像机电源
	23
	台
	

	16
	网电二合一防雷器
	23
	台
	

	17
	光纤收发器
	44
	对
	

	18
	室外防水箱
	15
	台
	

	19
	立杆
	10
	根
	

	20
	西江楼监控主配电柜
	1
	台
	

	21
	西江楼监控分配电柜
	1
	台
	

	22
	接入交换机
	20
	台
	

	23
	千兆光模块
	20
	个
	

	24
	六类网线
	35
	箱
	

	25
	后备电源主干电缆
	300
	米
	

	26
	弱电井主干电源线
	2000
	米
	

	27
	室内水平分支电源线
	10200
	米
	

	28
	KBG线管
	6000
	米
	

	29
	96芯单模光纤
	300
	米
	

	30
	光交箱
	1
	台
	

	31
	96芯ODF
	1
	台
	

	32
	4芯单模光纤
	1000
	米
	

	33
	光纤熔接
	1
	项
	

	34
	光纤辅材
	1
	项
	

	35
	辅材
	1
	项
	

	36
	55寸液晶拼接
	21
	台
	

	37
	大屏幕系统电源集配器
	2
	台
	

	38
	落地式支架
	1
	套
	

	39
	装修装饰
	1
	套
	

	40
	LED字幕屏
	1
	项
	

	41
	配套连接线材
	1
	批
	

	42
	信号延长器
	21
	对
	

	43
	4联操作台
	1
	套
	

	44
	操作台椅
	4
	把
	

	45
	网络机柜
	1
	台
	

	46
	光纤配线架
	1
	台
	

	47
	核心交换机
	1
	台
	

	48
	千兆光模块
	20
	个
	

	49
	光纤跳线
	8
	条
	

	50
	视频云存储
	3
	台
	

	51
	云存储扩容授权
	1
	套
	

	52
	公安联网模块
	1
	套
	

	53
	人脸比对服务器
	1
	台
	

	54
	视频存储服务器
	2
	台
	

	55
	智能行为分析服务器
	1
	台
	

	56
	平台扩容
	1
	套
	

	57
	系统应用
	1
	项
	

	58
	柴油发电机
	1
	套
	

	59
	UPS后备电源
	1
	套
	

	60
	直流控制箱
	1
	套
	

	61
	主机与直流控制箱，直流控制箱与电池连接线
	9
	根
	

	62
	ATS切换柜
	1
	套
	

	63
	UPS输出柜
	1
	套
	

	64
	ATS综合柜输入电缆
	50
	米
	

	65
	UPS输入输出电缆
	50
	米
	

	66
	UPS输出柜至个设备
	200
	米
	

	67
	供配电安装辅材
	1
	套
	

	68
	机房吊顶
	150
	㎡
	

	69
	会议桌
	1
	套
	

	70
	办公卡座
	6
	套
	

	71
	办公家具
	1
	项
	

	72
	文件柜
	6
	个
	

	73
	打印机
	1
	台
	

	74
	控制电脑
	2
	台
	

	二、车辆门禁系统设备

	1
	空降门道闸
	3
	台
	

	2
	车辆抓拍显示一体机
	2
	台
	

	3
	车辆抓拍摄像机
	2
	台
	

	4
	车辆检测器
	4
	台
	

	5
	安全岛
	2
	座
	

	6
	室外LED屏
	1
	套
	

	7
	8口接入交换机
	2
	台
	

	8
	光模块
	2
	台
	

	9
	光纤配件
	1
	套
	

	10
	光缆
	400
	米
	

	11
	电源线
	300
	米
	

	12
	室外网线
	2
	箱
	

	13
	地感线圈
	200
	米
	

	14
	PVC穿线管
	100
	米
	

	15
	过马路钢套管
	30
	米
	

	16
	防撞柱
	4
	个
	

	17
	不锈钢护栏
	1
	项
	

	18
	减速路拱
	12
	米
	

	19
	标识标牌
	4
	块
	

	20
	管理平台服务器
	1
	台
	

	21
	智能停车场管理平台软件
	1
	套
	

	22
	扫码手持终端
	2
	台
	

	23
	原有设备拆除
	1
	项
	

	24
	相关配套服务
	4
	套
	

	三、标准化考场设备

	1
	400万高清红外网络半球摄像机（内置拾音器）
	14
	台
	

	2
	400万通道摄像机
	4
	台
	

	3
	摄像机内存卡
	18
	张
	

	4
	电子时钟
	4
	套
	

	5
	配套设备
	1
	项
	

	6
	金属探测器
	100
	台
	

	7
	5G/WIFI多功能屏蔽仪
	80
	台
	

	8
	接入交换机
	5
	台
	

	9
	六类网线
	6
	箱
	

	10
	电源线
	1000
	米
	

	11
	线管线槽
	1
	项
	

	12
	辅材
	1
	项
	

	13
	画面分配器
	1
	台
	

	14
	大屏强电接入
	100
	米
	

	15
	空调
	1
	台
	

	16
	配电及辅材
	1
	项
	


